## Tabelle1
Name | Funktion | Kurzerklärung | Links | Technische Details
ADS1115 | Analog-Digital-Wandler | Wandelt ein Analoges Signal in ein Digitales um |  | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
AS7262 | UV/VIS Spektroskop | Nutzt UV Strahlen und sichtbares Licht um Molekülstrukturen zu erkenn | Übersicht | Technische Daten
AS7265x | 18-Kanal Lichtspektrum-Sensor | Misst das Spektrum von sichtbarem Licht | https://ams.com/-/ams-extends-digital-multispectral-offerings-with-as7265x-compact-18-channel-chipset
BMP180 | Digitaler Luftdrucksensor | Misst Luftdruck | https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp180 | https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp180
BMP280 | Digitaler Luftdrucksensor | Misst Luftdruck | https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280 | https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
DS18B20 | Digitales Thermometer | Misst Temperaturen | https://beelogger.de/?page_id=25
INA219 | Nebenwiderstand und Spannungsmesser | Misst die anliegender Spannung über den integrierten Nebenwiderstand |  | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
MAX31855 | Digitales Thermometer auf Basis von Thermoelementen | Besteht aus zwei unterschiedlich Metallen, die bei der selben Temperatur unterschiedlich gut leiten | https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31855.html | https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31855.html/tb_tab1
MAX31865 | RTD-Zu-Digital Konvertierer | Formt Resistance Temperature Detektors (RTD) Signale in Digitalsignale um | https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf | https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf
MCP3008 | 8-bit Analog-Digital-Wandler | ADC speziell für den Raspberry Pi ausgelegt | https://www.raspiprojekt.de/machen/basics/schaltungen/26-analoge-signale-mit-dem-mcp3008-verarbeiten.html?showall=1
MCP3208 | 12-bit Analog-Digital-Wandler | ADC speziell für den Raspberry Pi ausgelegt |  | https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf
MMA845x | Treiber | Treiber für die MCP Bauteile | https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4475.pdf
PS2000 | HDMI Kabel | HDMI Kabel für die entsprechende Datenübertragung | https://www.purelink.de/de/search?sSearch=PS2000
VL53Lx | Distanz-Sensor | Ermittelt die Distanze zu einem Objekt mittels Timo-of-Flight | https://www.waveshare.com/w/upload/6/6b/VL53LX-Distance-Sensor-Schematic.pdf